## Sheet1
Troškovnik - Prilog 1: Građevinsko-obrtnički radovi adaptacije laboratorija-DIGIT TOXICODE, ev. broj 142-JED-2026
R.b. | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere (JM) | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
1. | SOBA 522 - V. KAT
1.1. | Demontaža namještaja prema viđenom u prostoriji. Utovar te prijenos na privremeni gradilišni deponij. | usluga | 1
1.2. | Demontaža postojeće podne obloge - laminat debljine 10mm. Utovar te prijenos na privremeni gradilišni deponij. | m² | 24.75
1.3. | Demontaža postojeće podne obloge - parket debljine 20mm. Utovar te prijenos na privremeni gradilišni deponij. | m² | 24.75
1.4. | Impregniranje postojeće glazure adekvatnim premazom te niveliranje podloge samonivelirajućom masom u debljini od 20mm. | m² | 24.75
1.5. | Izrada završne podne obloge od PVC poda - varenog spoja s prethodnom finom pripremom poda za postavu. | m² | 24.75
1.6. | Izrada holkera od traka te varenje. | m | 21.5
1.7. | Skidanje starih okapnih PVC lajsni sa vanjske strane prozora te građevinska popuna raspora (dimenzija prozora 2.23m x 1.59m - 2 kom). | m | 15.28
1.8. | Dobava i montaža metalne okapnice s donje strane prozora. | m | 4.6
1.9. | Demontaža starog radijatora te odvoz na privremeni gradilišni deponij. | kom | 1
1.10. | Skidanje postojećeg sloja žbuke, impregniranje te nanos nove vapneno cementne žbuke. | m² | 3
1.11. | Demontaža postojećeg rasvjetnog tijela. | kom | 3
1.12. | Dobava i montaža novog ugradbenog LED panela 600×600 (25W, min. 3600lm, UGR<19, NON-FLICKER) s nadžbuknim postoljem (tip Asalite/LIFUD ili jednakovrijedno). | kom | 3
1.13. | Dobava i montaža LED rasvjetnog mjesta iznad radne površine (zidna, min. 9W, 60cm, s prekidačem i kabelom) (tip GTV ili jednakovrijedno). | kom | 4
1.14. | Struganje postojeće boje, impregniranje, dvostruko gletanje do kvalitete Q2 te bojanje bijelom disperzivnom bojom. | m² | 93
1.15. | Dobava i montaža novog metalnog pločastog radijatora snage cca 3700W sa novim ventilom i prigušnicom. | kom | 1
1.16. | Dobava i montaža uredskog stola u dimenziji 160x80x75(šxdxv) s radnom plohom od iverala bijele boje debljine 25mm na metalnoj konstrukciji. | kom | 4
1.17. | Izrada pregradne stijene od iverala sive boje debljine 25mm kantirano ABS trakom (180x110cm) montirano na metalne noge s učvršćenjem u zid. | kom | 4
1.18. | Dobava i montaža sjenila za prozore u dimenziji minimalno 223cm x 159cm. | m² | 7.5
2. | SOBA 205 - II. KAT
2.1. | Izrada pregradnog zida od obostrano duplih GK ploča na pocinčanoj podkonstrukciji (debljina 12.5cm). | m² | 17.3
2.2. | Dobava i montaža kazete za klizna vrata u GK zidu (tip ECLISSE ili jednakovrijedno). | kom | 1
2.3. | Dobava i montaža vratnog krila za kazetu (tip ECLISSE ili jednakovrijedno). | kom | 1
2.4. | Demontaža postojeće podne obloge (debljine 10mm). Utovar te prijenos na deponij. | m² | 39.76
2.5. | Impregniranje postojeće glazure adekvatnim premazom te niveliranje samonivelirajućom masom (debljina 10mm). | m² | 39.76
2.6. | Izrada završne podne obloge od epoxy lijevanog poda s prethodnom finom pripremom. | m² | 39.76
2.7. | Dobava i montaža novog LED panela 600×600 (25W, min. 3600lm, UGR<19, NON-FLICKER) s nadžbuknim postoljem (ili jednakovrijedno). | kom | 6
2.8. | Struganje postojeće boje, impregniranje, dvostruko gletanje (Q2) te bojanje bijelom disperzivnom bojom. | m² | 117.28
2.9. | Skidanje starih okapnih PVC lajsni sa vanjske strane prozora te građevinska popuna (dim. prozora 2.23m x 1.59m - 4 kom). | m | 30.56
2.10. | Demontaža postojećeg radijatora, dobava/montaža ventila i prigušnice te ponovno vraćanje radijatora. | kom | 1
2.11. | Demontaža stare nadžbukne elektroinstalacije. | kom | 1
2.12. | Izvod novog napojnog kabla iz glavnog ormara (5x10mm²). | m | 15
2.13. | Dobava i ugradnja PKU kanala. | m | 15
2.14. | Dobava i montaža razvodnog RO ormara sa fid sklopkom i 12 osigurača. | kom | 1
2.15. | Dobava i montaža parapet kanala za struju. | m | 15
2.16. | Dobava i montaža dvostrukih utičnica za parapet kanal. | kom | 10
2.17. | Dobava i montaža prekidača za parapet kanal. | kom | 2
2.18. | Izvedba nove instalacije struje (kabel 3x2,5mm² i 3x1,5mm²) u parapetnoj instalaciji. | paušal | 1
3. | SOBA 514 - V. KAT
3.1. | Zatvaranje otvora u zidu (dim. 90x205) obostrano montiranim GK pločama na pocinčanoj podkonstrukciji. | kom | 1
3.2. | Dobava i montaža novog LED panela 600×600 (25W, min. 3600lm, UGR<19, NON-FLICKER) s nadžbuknim postoljem (ili jednakovrijedno). | kom | 2
3.3. | Struganje postojeće boje, impregniranje, dvostruko gletanje (Q2) te bojanje bijelom disperzivnom bojom. | m² | 66
4. | SOBA 525 - V. KAT
4.1. | Izrada pregradnog zida od obostrano duplih GK ploča na pocinčanoj podkonstrukciji (debljina 12.5cm). | m² | 11.52
4.2. | Dobava i montaža kazete za klizna vrata u GK zidu (tip ECLISSE ili jednakovrijedno). | kom | 1
4.3. | Dobava i montaža vratnog krila za kazetu (tip ECLISSE ili jednakovrijedno). | kom | 1
4.4. | Struganje postojeće boje, impregniranje, dvostruko gletanje (Q2) te bojanje bijelom disperzivnom bojom. | m² | 54.48
4.5. | Demontaža stare nadžbukne elektroinstalacije. | kom | 1
4.6. | Izrada novog napojnog kabla iz glavnog ormara (5x10mm²). | m | 20
4.7. | Dobava i ugradnja PKU kanala. | m | 20
4.8. | Dobava i montaža razvodnog RO ormara sa fid sklopkom i 12 osigurača. | kom | 1
4.9. | Dobava i montaža parapet kanala za struju. | m | 6
4.10. | Dobava i montaža dvostrukih utičnica za parapet kanal. | kom | 6
4.11. | Dobava i montaža polica za zid (širina 300cm, čelična podkonstrukcija, iveral 25mm, djelomično izbušene rupe za ventilaciju). | kom | 2
5. | ZBRINJAVANJE OTPADA, E&S MJERE I ZAŠTITA NA RADU (DIGIT OBVEZE)
5.1. | Zbrinjavanje cjelokupnog građevinskog otpada putem ovlaštenih tvrtki (uz obveznu dostavu pratećih listova), primjena mjera zaštite na radu, postavljanje informativne ploče projekta i primjena obveznih E&S mjera sukladno ESMP kontrolnoj listi projekta. | paušal | 1
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
PDV
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om: